仪器设备采购清单

| 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总金额 | 备 注(特殊需求请注明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带气弹簧升降婴儿床 | 780*520*880mm | 3 | 辆 |  |  | 参考图片 |
| 骨盆测量示教模型 | 1、模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺 2、可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面 3、包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 4 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 新生儿模型 | 模型特点：模型由进口PVC材料经模具浇模而成。具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。 可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 模型尺寸：自然大，高52cm，宽22cm，厚12.5cm 足月新生儿，可通过正常女性骨盆. 要求可以定制，颈部柔软 | 6 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 高级孕妇检查模型（腹部检查） | 1.可进行四步触诊、骨盆外部测量、乳房护理。 2.高仿真感、外型和真人尺寸基本一致，并通过外部气囊可仿制不同月份的孕妇。 3. | 8 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 阴道检查、肛查及四部触诊模型 | 1、采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真 2、可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核 3、可进行阴道检查与肛查以确定胎位 4、骨盆测量 | 8 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 电子婴儿身长体重测量仪 | 测量范围0.1CM~98CM | 4 | 台 |  |  |  |
| 女性骨盆及盆底肌模型可拆装 | 材料: 进口PVC，彩绘 产品尺寸: 27*17*23 cm 产品重量: 1.3 kg1、由骨盆矢状切面和盆腔器官矢状切面等4个部件组成，并显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器以及血管神经等结构，共有71个部位指示标志。 | 5 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 妇产科手术照明 | 电源：-220V±10% 50Hz灯泡电压：24V 输入功率：30W灯光照度：≥12000LX(距灯泡1m处distance 1m)色温：3000±500K灯头高低调节范围：1000-1600mm | 1 | 台 |  |  | 参考图片 |
| 产前宫颈变化与产道关系模型（初产妇、经产妇） | 模型由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成；为宫颈检查的宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与坐骨棘平面位置关系。能体现出产程中各部位变化 1）阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 2）阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 3）阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 4）阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 5）阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 6）阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 | 2 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 无菌器械柜 | 不锈钢通体玻璃柜 1850*900*400 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 妇产科手术器械包 | 各式妇科手术器械23件 | 6 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 缝合练习包 | 常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、缝合针、缝合线。并配缝合模块和教学光盘；缝合练习模块，皮肤分层清晰，质感真实、可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等操作、耐用、反复进行数百次缝合练习 | 8 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 婴儿头皮静脉穿刺训练模型 | 1、仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，包括颞浅静脉和额上静脉位置等 2、可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，并有回血 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏 | 10 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 洗澡、抚触用宝宝模型 | 1.由进口塑胶制成，皮肤仿真且完全隔水。 2.解剖位置全：前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3.口鼻均有开放的插入口，可进行胃管置入术，模拟鼻饲、洗胃、胃肠减压操作 4.肛门开放可进行肛温测量以及灌肠操作练习 5.可模拟脐部护理。 6.男婴阴囊内有逼真的睾丸。 7.用于各种手法练习：哺乳、洗澡及更换衣服、灌肠、脐部护理 尺寸52厘米左右、重3公斤左右 | 10 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 布艺骨盆人体娃娃 | 可以示范初生儿特点，大小与形态符合正常足月儿的情况，有真实感。上下肢能活动，在临床教学中可提供学生作各种操作，如初生儿处理，包括初生儿沐浴、穿衣服、换纸尿裤等，腹部有脐带。 3.采用软性塑料制，可以洗涤。尺寸：身长：约50cm | 4 | 块 |  |  | 参考图片 |
| 黄疸检测仪 | 液晶显示； 光反射式，蓝、绿光比较； RSD<2%； 测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 光源：氙闪光灯 显示：液晶显示带背光 单位：mg/dl, μmol/L(可随时切换) 数值：3位数字直接读取，无需对照表换算 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 新生儿听力筛查仪 | 医院同款，新生儿听力筛查用 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 孕产妇用摇摆导乐凳 | 铁质 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 带输液架产程车四轮导乐车 | 1.四轮：（后两轮带刹） （1）外形尺寸：长650mm,宽550mm; （2）轮规格：100mm*27mm； 2.座高：580mm; 3.座长：460mm,宽：200mm; 4.上部U型台板：400mm*480mm;台面即皮革圈：宽度：85mm; 5.U型台板高度：1040-1200mm； 6.重量:15kg； 7.承重：100kg。 | 1 | 辆 |  |  | 参考图片 |
| 导乐分娩中悬挂式分娩座椅组合 | 具有分娩凳、固定座椅、悬挂围巾、分娩地垫、吊杆、分娩球架、分娩球、助产士座椅等八个模块吊杆>2000mm,固定座椅 400-500mm，活动分娩凳300-400mm，助产士座椅300-350mm，脚垫尺寸>1900*1200mm 材质：固定座椅承力部分为不锈钢，吊杆为不锈钢或者烤漆刚，助力牵引带结实，柔软，分娩地垫为海绵垫加硬物支撑，能方便拆卸，移动。固定凳及活动凳承重>140kg,吊杆（助力杆），吊绳（助力牵引带）承重>150kg | 1 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 除颤仪配套三导导联线 | TEC-5521C | 1 | 套 |  |  | 配该品牌除颤仪使用的导联线 |
| 电动流产负压吸引器 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 助产士座椅 | 铁制 | 1 | 把 |  |  | 参考图片 |
| 胎头吸引器 | 白色硅胶碗内径6.5cm | 4 | 个 |  |  |  |
| 孕产妇用导乐分娩球防爆加厚型 | 65cm 带铁架 | 8 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 孕产妇导乐枕五件套 | 珍珠棉 | 1 | 套 |  |  |  |
| 内外径骨盆测量计 | 常规 不锈钢 | 50 | 个 |  |  |  |
| 妇科检查器械包 | 包含弯盘、子宫扩张器、海绵钳、子宫颈钳、探针、吸引管、敷料镊、组织镊、阴道镜、子宫刮匙。不锈钢材质。 | 12 | 套 |  |  | 参考图片 |
| 紫外线消毒车（带灯管） | 灯臂角度在180度之内可以任意调节 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间。 移动轻便，底盘设万向轮，推提皆可。 主要参数： 1.电源电压：220V 50HZ 2.紫外线灯管功率：30W 3.辐射紫外线波长：253.7NM 4.紫外线辐射度：>100UW/CM2 5.消毒时间自控范围:0-120分钟，也可常开。 | 6 | 辆 |  |  |  |
| 高级心肺复苏训练及考核系统 | 本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，瞳孔对光反射存在，颈动脉搏动与有效按压关联；心肺复苏术：执行标准《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南,模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB通信；WIFI无线通信 软件心肺复苏急救流程，,软件具有AHA成人标准一键设置功能，,全程电子监测多项指标：软件在Windows、IOS、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作，可随时升级最新系统，软件可自由切换为网络版，只需购买硬件设备，一台电脑即可同时操控多台模型进行培训考核 | 1 | 个 |  |  |  |
| 高级成人气管切开护理模型(全身) | 完全仿造真人体表标志明显，解剖位置精准。四肢关节可左右自由弯曲、旋转，上下活动。具有42种心音、24种呼吸音、10个听诊区涵盖了临床上常见的多种正常心肺音及病理性心肺音。模型的前胸、背部、腋中线等设有多个心音和肺音的听诊点。心肺听诊配有遥控器，通过遥控器可任意选择多种不同的心音和不同的肺音，进行听诊练习和诊断考核；胸腹腔解剖重要器官结构示教：观察到支气管、肺、小肠、大肠、结肠等腹胸腔解剖结构，有明显鼻中隔。可进行整体各项基础护理、眼耳清洗滴药、口鼻气管插管，支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警、气管切开护理、有模拟痰液；胸腔穿刺、腰椎穿刺、肝脏穿刺、造瘘引流术:腹部处有空肠造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理、听诊音量调节、可与创伤模块更换 | 1 | 个 |  |  | 参考图片： |
| 多功能注射穿刺手臂模型 | 手臂上分布的多条主要静脉血管系统、进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能，正确穿刺有回血产生。可进行三角肌部位的肌肉注射。上肢可旋转180度，血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 1 | 个 |  |  | 参考图片： |
| 女性骨盆模型 | 自然大 进口PVC | 25 | 个 |  |  |  |
| 男性骨盆模型 | 自然大 进口PVC | 2 | 个 |  |  |  |
| 手术器械台 | 155*46*86cm 扇形 不锈钢材质 | 1 | 辆 |  |  | 参考图片 |
| 心肺复苏医学模型 | 产品结合2015国际心肺复苏标准，产品功能全面升级，强化胸外按压的重要性，使用新一代材料，更加符合现实临床CPR操作要求。 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 解剖特征明显，手感真实，模拟生命体征； 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 显示屏实时显示模拟人操作数据、语音提示、CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。具有打印机功能。RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能：急救事件、操作按键、模拟人控制。 材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 除颤监护仪 | 心电监护（心电图、指脉氧、无创血压）+除颤功能 | 1 | 台 |  |  | 参考图片 |
| 骨髓穿刺训练模型 | 模型人平卧位；解剖标志具备：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘；可做：髂前上棘穿刺、胸骨柄穿刺，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓 | 1 | 个 |  |  | 参考图片： |
| 胸腔腰椎穿刺模型 | - 模型人： - 1、男性躯干结构，模拟人反向坐于靠背椅上，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 2.模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 3、可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 4、穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且有提示音 二、遥控器: 共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键.其中，胸穿、腰穿键可以按语音提示操作；模式键 可交替选择考试模式与训练模式。 三、胸腔穿刺： 1、多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 2、当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 3、均有语音提示 四、腰椎穿刺： 1、逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等手感真实，有落空感，有脑脊液 2、可两个人对腰椎穿刺的操作。 5、有语音提示 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 腹腔穿刺模型 | 模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，解剖位置准确：、操作台移动方便，固定简单、稳当，方便改变模拟病人的体位，如平卧、半坐卧位、坐位、侧卧位等都可轻松实现。 4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行无菌操作流程练习 7、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 | 1 | 个 |  |  | 参考图片 |
| 呼吸机 | 智能模式切换；主屏幕与辅助屏幕切换；彩色LCD触摸显示屏可提供所有的数据和图形；可投屏教学 | 1 | 台 |  |  |  |
| 预估资金合计： |  |  |  |  |  |  |