	豫北医学院货物类项目初步验收报告

	需求部门（盖章）
	填表日期
	

	项目名称
	

	到货验收情况
	初步验收项目
	是否合格

	
	
	是
	否

	
	外包装完好
	
	

	
	开箱后数量、型号规格与合同清单一致
	
	

	
	材料齐全（如：产品说明书、设备配件等）
	
	

	
	所附货物清单与实际一致
	
	

	安装、调试与试运行及培训情况
	
是否按照采购合同约定、技术协议进行安装、调试、试运行（后附详细安装、调试记录）
                                              是   否

是否需要培训：                                是   否

如需，供货部门已根据合同约定进行培训（后附培训照片及记录）：                                        是   否
        
                     

	质量技术验收情况
	采购标的物运行正常、参数性能、使用功能等技术参数是否达到合同要求（后附详细技术验收记录）
                                               是   否


	需求部门
初步验收意见
	（验收小组意见）




                              需求部门负责人：



说明：
1、 需求部门组建2-3人的初步验收小组，成员应包含项目负责人、使用人、相关使用部门人员、使用部门及归口部门资产管理员（涉及固定资产验收的）；
2、 单批次采购金额达 3 万元及以上项目，须组建不少于 3 人的验收小组，小组成员须包含使用部门负责人；
3、 初步验收过程中，在任一验收环节有问题可联系招资处介入处理。

[bookmark: _GoBack]货物类项目到货接收确认清单
 
	项目名称
	
	需求部门
	（院/处部门名称）（盖章）

	到货地点
	[image: 正方形]平原校区          [image: 正方形]红旗校区         [image: 正方形]全过程教学基地：            

	序号
	货品清单
	品牌/规格/型号
	单位
	数量
	有□/无□
	备注

	1
	
	产品清单可另附页
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	项目部门意见
	以上物资外包装完好（是□/否□），物资外观完好（是□/否□），物资品牌、规格型号、数量是否符合合同要求（是□/否□），检查完好。

	项目需求部门接收人
（签名）
	
	接收日期
	



说明：物资由归口职能部门统筹管理，各院系、部、书院为实际使用部门；物资领用单据需加盖使用部门公章及归口管理部门公章双重确认，同时附上实际领用人签字明细清单作为附件。
仪器设备安装记录表
需求部门（盖章）：
	序号
	安装步骤
	技术协议/规范要求
	实际安装情况记录
	自检结果
	使用方确认

	1
	基础/场地准备
	
	
	合格 □
	确认 □

	2
	设备就位与固定
	
	
	合格 □
	确认 □

	3
	管路/线路连接
	
	
	合格 □
	确认 □

	4
	辅助系统连接（水、电、气）
	
	
	合格 □
	确认 □

	5
	安全装置安装
	
	
	合格 □
	确认 □

	安装完工确认：

	安装工作已全部按照技术协议完成，现场已清理。

	安装负责人（乙方）：____________ 日期：__

	使用方验收人：__________ 日期：____                                    归口项目负责人验收人（如有）：__________ 日期：____






仪器设备调试、试运行记录表
需求部门（盖章）：
	序号
	测试类别
	具体测试项目
	合同/技术协议要求标准
	测试方法与工具
	实测数据/结果记录
	测试结论(合格/不合格)
	备注及异常处理

	1
	基础调试
	
	
	
	
	□ 合格 □ 不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	试运行
	
	
	
	
	□ 合格 □ 不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	最终综合测试
	连续稳定运行测试
	无故障连续运行 8 小时
	在设定工艺参数下满载运行
	运行时长：[ ] 小时
	□ 合格 □ 不合格
	

	
	
	
	
	
	故障次数：[ ]
	
	

	调试、试运行确认：

	通过验收：调试、试运行均符合合同要求，同意接收。
有条件通过验收：主要指标符合要求，存在次要问题（详见上表），供应商需在____年__月__日前完成整改，整改后无需/需重新测试。
不通过验收：存在重大不符合项，需退货、换货或重大整改。

	调试、试运行负责人（乙方）：____________ 日期：__

	使用方验收人：__________ 日期：____                                                                      归口项目负责人验收人（如有）：__________ 日期：____


说明：可根据仪器设备实际功能和核心测试部件自行修改具体测试项目
技术验收记录表
需求部门（盖章）：
	序号
	性能指标项目
	合同/协议要求值
	测试方法及条件
（可参考）
	实测数据
	单项结论

	
	
	（标准/范围）
	
	（3次平均值）
	

	1
	基本运行指标

	1.1
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	2
	核心工艺参数

	2.1
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	3
	系统功能测试

	3.1
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	4
	软件/控制验收

	4.1
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	5
	可靠性/稳定性

	5.1
	
	
	
	
	□合格 □不合格

	通过验收：设备/系统技术参数、性能、功能均符合合同要求，同意接收。
有条件通过验收：主要指标符合要求，存在次要问题（详见上表），供应商需在____年__月__日前完成整改，整改后无需/需重新测试。
不通过验收：存在重大不符合项，需退货、换货或重大整改。

	技术验收负责人（乙方）：____________ 日期：                                  

	使用方验收人：__________ 日期：                                                    归口项目负责人验收人（如有）：__________ 日期：                                  
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